**Utstyr og forbruksmateriell til CVK / HICKMANN / VAP / SUB-Q/ PICCLINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Varenr. BHM** | **Ref.nr.** | **Varebeskrivelse** | **Forbruk****1 md.** | **Antall** |
|  |  | **Standard utstyr** |  |  |
| 50278 |  | Kompress 10x10 cm | 1 eske |  |
| 50059 |  | Engangssprøyter, sterile 20 ml | 30 stk |  |
| 50057 |  | Engangssprøyter, sterile 5 ml | 30 stk |  |
| 50314 |  | Engangssprøytespisser (opptrekkskanyler) | 50 stk |  |
| 103487 | 9546HP | Tegaderm HP 10x 11,5 cm | 10 stk |  |
|  |  | Infusjonssett (se under) | 30 stk |  |
| 50134 |  | Taperuller, micropore | 3 stk |  |
| 51096 |  | Venflonpropper | 1 eske |  |
| 50583 |  | Posiflow toveisventil, 15 cm slange eller Qsyte | 30 stk |  |
| 02825 | 0220CE | Fikseringsplaster for Piccline / Midline - Statlock | 5 stk |  |
|  |  | **Pumpe og stativ** |  |  |
|  |  | Infusjonspumpe |  |  |
|  |  | IV stativ med hjul |  |  |
|  |  | **Infusjonssett** |  |  |
| 51581 | M46441000 | Agilia Volumat ST 100 infusjonssett standard | 30 stk |  |
| 50025 | 4063000 | Infusjonssett Intrafix safe sett (ingen pumpe) | 30 stk |  |
| 50025 | 4063000 | Infusjonsett Intrafix safe sett (Argus Codan pumpe) | 30 stk |  |
|  |  |  |  |  |
| 763333 |  | Infusjonsfilter IV star F10 Sett (Lipidfilter) |  |  |
|  |  | **Annet utstyr** |  |  |
| 21-2947-24 |  | VAP nål gripper 0,9x19 mm |  |  |
|  |  | Andre nåltyper føres opp her: |  |  |
| 20279 |  | Kompress steril 5x5 cm |  |  |
| 50311 | 394995 | Kran 3 veis, 10 cm slange |  |  |
| 50058 |  | Engangssprøyter sterile 10 ml |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 78-060-2938 |  | Subcutan nål/ ConvaTec, G29, 8mm, 60cm  |  |  |
|  |  | **Skyllemiddel – leveres ut på apotek** |  |  |
|  |  | NaCl 9 mg/ml, 20 ml ampuller (hvit resept + vedtak fra BHM) | 30 stk |  |
|  |  | Klorhexidin 5 mg/ml, 250 ml (hvit resept + vedtak fra BHM) | 2 flasker |  |
|  |  | Heparin 100 IE, 10 ml amp (blå resept) | 15 stk |  |

**Slutt på Skjema**