## Endring siden forrige versjon

Lagt til endringer som følge av NarKontroll-mobilapplikasjon for narkotika-regnskap.

## Hensikt

Sikre at medarbeidere er kjent med nødrutiner for elektronisk kurve ved uforutsett nedetid i systemet, slik at relevant kurveinformasjon blir tilgjengeliggjort.

## Målgruppe

Medarbeidere som jobber med elektronisk kurve i Sykehuset Østfold (SØ)

**Beskrivelse av nødløsning:**

I Sykehuset Østfold er det satt opp seks nødløsningsterminaler for elektronisk kurve, fem på Kalnes og en i Moss. Hovednødløsningen for Sykehuset Østfold er plassert på Driftssentralen, Kalnes, og alle nødrapporter gjenfinnes på denne terminalen. De fem andre terminalene inneholder nødrapporter for definerte enheter (se oversikt i listen under). Alle terminalene er koblet opp mot en printer, og ved bortfall av strøm og nettverk, vil disse fungere.

Enheten der nødløsningsterminal er oppsatt, er ansvarlig for tilgjengelig A3-papir, toner og at service/vedlikehold følges opp.

**Brukernavn/Passord og brukerveiledning**

Hver enhet er selv ansvarlig for at brukernavn, passord og brukerveiledning til enhver tid er tilgjengelig på angitt plassering (se plassering under). For ny utskrift av brukernavn og passord, send forespørsel til ekurve@so-hf.no

Følgende enheter henter ut konvolutt merket *Nødløsning elektronisk kurve* i nederste skuff (også merket *Nødløsning elektronisk kurve)* i skranke 1, nederste skuff, ved *08B02 Akuttmottak somatikk*:

* *08B02-2 Observasjon 1*
* *08B02-3 Observasjon 2*
* *08B02 Akuttmottak somatikk*

For enheter som har tatt i bruk mobilapplikasjon «Narkontroll» oppbevares konvolutt merket *«Nødløsning elektronisk kurve»* med brukernavn og passord på et sted på enheten som er kjent for enhetens medarbeidere. Det anbefales også at konvolutt oppbevares på et sted som er avlåst (f.eks. på medisinrom) slik at uvedkommende ikke får tilgang til brukernavn/passord.

For resterende enheter, oppbevares en konvolutt merket *Nødløsning elektronisk kurve* bakerst i permen merket «NARKOTIKAKONTROLL» eller «NARKOTIKAREGNSKAP» tilknyttet medisinrommet.

*Avlastningsenhet Moss* henter ut brukernavn, passord og brukerveiledning på medisinrommet til MOSS4.

*DPS Halden/Sarpsborg* og *DPS Fredrikstad samt Åsebråten* henter ikke ut brukernavn og passord (se avsnitt «Uthenting av nødrapporter»)

**Fremgangsmåte ved bortfall av elektronisk kurve**

Ved bortfall av elektronisk kurve, skal den som oppdager dette melde det til vaktansvarlig sykepleier (e.l) for sin enhet. Vaktansvarlig bekrefter mistanken om bortfall og melder dette til Sykehuspartner, for deretter å iverksette utskrift av rapporter etter nødrutine.

Ved bortfall av DIPS kan Metavision startes via startmenyen. Metavision er da tilgjengelig under «mine kliniske programmer».

**Uthenting av nødrapporter**

|  |  |
| --- | --- |
| **Enhet** | **Plassering/fremgangsmåte** |
| DPS Halden/Sarpsborg og FredrikstadÅsebråten  | Ring 69 86 00 00 og be om å bli satt over til Driftssentralen. Driftssentralen Kalnes tar utskrift av nødrapporter. Driftssentralen sender rapportene med drosje til aktuell lokasjon. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Enhet** | **Plassering/fremgangsmåte** |
| 03CU1 Barn/ungdom somatikk  | Går og/eller ringer til personalet på Driftsentralen, som skriver ut rapporter. Utlevering skjer etter fremvisning av ID-kort. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Enhet** | **Plassering** |
| 08B02 Akuttmottak somatikk08B02-2 Observasjon 108B02-3 Observasjon 208A02 Hjertemedisin, døgnområde 108A02-2 Overvåking Ny03E02 Lungemedisin, døgnområde 303G02 Infeksjonsmedisin, døgnområde 2 03C02 Nevrologi, døgnområde 403B02 Akuttmedisin, døgnområde 11 | **Akuttmottak somatikk**, printerrom bak resepsjonen, romnummer **08B02.057B**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Enhet** | **Plassering** |
| 03G03 Nyfødtintensiv08A03-2 Intensiv 08B03 Postoperativ 08A03 Overvåkning03A03 Ortopedi, døgnområde 6 03C03 Gynekologi, døgnområde 5 03E03 Føde-barsel A 03E03-2 Føde/barsel/obs B KOPR – Operasjon Kalnes08B03-2 - Operasjonsforberedelse | **Døgnområde 5** i 3. etasje printerrom bak ekspedisjonen, romnummer **03C03.044****NB**Nyfødtintensiv, Intensiv, Overvåkning og Postoperativ skal prioriteres, dersom det oppstår kø ved nødprinter (ev. kan Driftssentralen bistå)  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Enhet** | **Plassering** |
| 03E04 Kirurgi/Kar/Urologi/ØNH, døgnområde 8 03G04 Gastrokirurgi, døgnområde 7 03C04 Gastromedisin, døgnområde 9 03C04-2 Akuttgeriatri, døgnområde 9 03C04-3 Nyremedisin, døgnområde 903A04-2 Kreft- og blodsykdommer, døgnområde 10  | **Døgnområde 8** i 4. etasje, printerrom bak ekspedisjonen, romnummer **03E04.044** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Post** | **Plassering** |
| 04B02 Affektive lidelser 04B03 Alderspsykiatrisk seksjon 04C01 Ungdomspsykiatrisk seksjon 04C01-2 Ungdomspsykiatrisk seksjon, Akuttenhet 04C02 Psykosebehandling 3 04C03 Psykiatrisk utredning 04D02 Psykosebehandling 2 04DU1 Sikkerhetsseksjon 2 04F01 Psykiatrisk akuttmottak voksne 04F02 Psykosebehandling 1 04FU1 Sikkerhetsseksjon 1 04D01 Psykosebehandling 4 | **Psykiatrisk ekspedisjon**, 1 etasje, printerrom, romnummer **04B01.001B:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Post** | **Plassering** |
| MOSS4 Moss 4 MOSS4-2 Avlastningsenhet Moss MPOD Moss PO Dagkirurgi MPO Moss PO Inneliggende TUBE1 Utredning TAVG1 Avrusning MP1 Post 1 Moss  | **Moss 4**, 4 etasje, Arbeidsrom **B4010** |

Ved utfordringer knyttet til den enkelte nødterminal, kan Driftssentralen være behjelpelige med å printe ut nødrapporter.

Etter endt nedetid, må kurveinformasjon overføres til elektronisk kurve, ev. skannes til pasientjournal.

#### Referanser

|  |  |
| --- | --- |
| [F/11.9-01](https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/dok30125.htm) | [Elektronisk kurve - nød-PC ved nedetid, brukerveiledning](https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/dok30125.htm) |
| [F/11.9-07](https://kvalitet.so-hf.no/docs/dok/DOK26244.pdf) | [Hovedkurve - fast medikasjon/eventuell medikasjon, psykisk helsevern og rusbehandling, nødrutine](https://kvalitet.so-hf.no/docs/dok/DOK26244.pdf) |
| [F/11.9-08](https://kvalitet.so-hf.no/docs/dok/DOK29738.pdf) | [Hovedkurve - somatikk, nødrutine](https://kvalitet.so-hf.no/docs/dok/DOK29738.pdf) |

|  |
| --- |
|   |

#### Vedlegg

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

#### Slutt på Prosedyre